## 令和元年度技術(うるま市開催)
令和元年度
提出市町村 | 名護市
提出議題 | 下水道広域化推進総合事業に係る施設整備について
提出理由 | 名護市の下水道事業において、下水道広域化推進総合事業に取り組んでいるところであります。 名護市の源河区にあるし尿処理場が供用開始されてから45年が経過しており施設の老朽化が著しい状況にあることから当該施設の機能を名護下水処理場に整備するため、必要施設となる受入施設を名護下水処理場の敷地内に建設し、汚泥脱水機１台を既設管理棟３階に新たに整備する計画となっております。 しかし、既設管理棟は耐震レベル２に対応していないため、既設管理棟３階に追加して整備することは適切ではないと思料しております。そのため、受入施設内に汚泥脱水機や関連施設を建設または移設することは可能なのでしょうか。 下水道広域化推進総合事業を進めていくため、受入施設内に新たに汚泥脱水機１台を整備し、関連施設を移設したいため、どのような整備手法があるのか検討しているところであります。 つきましては、同様な事例やご提案等がございましたら、ご教示お願いいたします。
提出市町村 | 沖縄市
提出議題 | 浄化槽から下水道への切替工事における図面確認と完了検査について
提出理由 | 浄化槽から下水道への切替工事を行う際に既設管を利用する申請を多く見受けられます。 既設管では屈曲点にマスがない等、基準に適合していない箇所がありますが、経済的な理由から修繕できない事例があり、対応に苦慮しております。他の市町村での対応についてご教授ください。
提出市町村 | 糸満市
提出議題 | 工事に伴う磁気探査業務における探査工閉塞の設計について
提出理由 | 下水道工事施工の際、安全確認のために磁気探査（鉛直探査）を実施することがありますが、市街地など人通りのある箇所においては探査後に探査孔をそのまま放置すると事故の原因となる恐れがあるため、探査孔の閉塞を実施します。 探査孔の閉塞については、市場単価を採用する旨の記載があります。市場単価は1孔当たりの単価がありますが、1孔当たり約7000円程度となっており、探査孔の本数が多い場合、かなり事業費を圧迫してしまうことになるため、他市町村において参考になる事例がありましたらご教授ください。
提出市町村 | 読谷村
提出議題 | 処理場の悪臭対策について
提出理由 | 読谷村楚辺浄化センターでは、悪臭対策に苦慮しています。汚泥処理期間の際は、周辺住民へチラシ配布や看板を設置して周知していますが、悪臭が発生することに理解が得られません。処理場を管理されている市町村の実施している悪臭対策をご教示下さい。
提出市町村 | 南城市
提出議題 | 管路布設工事における工事損失調査について
提出理由 | 管路布設工事における工事損失調査について、本市では管路改築工事における振動により住宅に損傷があるとの問い合わせがあり、対応に苦慮をしております。 当該工事は道路幅員も広く（５ｍ）で、土被りも１．６ｍ（簡易土留）であり、特別な工法でもないことから、工事損失調査（事前）を行っておらず、訴え後に事後調査を行いました。 事後調査においても、事前調査を行っていないことから本工事が原因と証明できる材料がなく、交渉が難航しております。 工事損失調査（事前）の実施について、適用範囲を定めている市町村があればご教授願います。 又、振動・騒音等における現場調査として、計測機器の購入も検討しております。計測機器等を保有している市町村があればご教授願います
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 民有地の管渠等について
提出理由 | 本市は旧石川市において単独公共下水道として昭和４４年に事業着手し、旧具志川市・旧勝連町・旧与那城町において流域関連公共下水道として昭和５９年に事業着手し、現在に至っています。 しかしながら、事業着手した当初において地権者の同意が不明なものが多数有り対応に苦慮しているところであります。 当時は地権者から口頭のみで同意を得ていたと考えられますが世代交代等の理由から地権者が変わることによりトラブルになっている状況であります。 本市としましては、基本的に同意書の確認ができなくでも同意を得られているものと考えて移設等の対応は不可としていますが、移設等が容易である場合には対応をしているケースもあります。 つきましては、各自治体において、考え方や対応方法についてご教授願います。
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 配水管φ100は2％以上、φ150は1.5％以上の管勾配について
提出理由 | 設備業者からの問い合わせで、「敷地が広く、公共桝までの距離が長いのでφ100の管で勾配2％は難しい。」との相談がありますが、市としては、「管径をφ150にして勾配1.5％で検討して下さい。又、それ以下の勾配にする場合は、施主の自己責任として誓約書を提出してもらいます。」（但し1％以上まで）と答えておりますが、他市町村の対応を参考にしたいので、ご教示お願いします。
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 下水道管渠修繕工法について
提出理由 | （下水道管渠修繕工法の検討について） 本市では部分開削工（１本/４ｍのヒューム管を塩ビ管に布設替え）を用いて管渠の修繕対策をしていますが、非開削工（部分更生L＝40㎝）についても活用していきたいと考えています。 他市町村の実績がありましたら採用された判断基準や現場状況等ご教授お願いします。 ※補助対象外の汚水枝線を前提にしています。 ※非開削とは内面補強工法である部分更生です。 ※開削とは部分布設替工法です。
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 劣化マンホール蓋の更新判定について
提出理由 | （マンホール蓋の更新判定について）※補助対象外の鉄蓋 本市は下水道協会の下水道用マンホールふたの維持管理マニュアル（案）に掲載がある、「マンホールふた調査・点検・判定表」を参考にするが活用までは至っておらず、現場でマンホール鉄蓋を開け目視や錆びを落として確認し更新するかどうかを判断しています。 朽化したマンホール鉄蓋の調査について他町村は独自にて調査をして蓋取替えを判定しているのでしょうか、あるいは専門業者等に委託して判定しているか現状をご教授お願いします。 また、蓋取替え基準が市町村独自であるのか、又は下水道用マンホールふたの維持管理マニュアルを参考に判断しているのでしょうか現状をご教授お願いします
提出市町村 | 南風原町
提出議題 | 集合汚水処理を行っている住宅団地の排水設備申請（費用負担）について
提出理由 | 本町の公共下水道未供用地域にある住宅団地（32世帯）の汚水は管渠によって浄化槽（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）に導き集合処理を行っています。その浄化槽は設置後25年経過しており劣化が著しいことから、公共下水道を整備する要望が以前からありました。数年前から調整、設計を行い、今後、汚水管布設工事及び浄化槽の取壊し後、公共下水道に接続する計画となっています。 通常、公共下水道へ接続する際には、各地権者で排水設備指定店と契約を行い申請してもらうのが手順と考えています。しかし、指定店との契約には数万円の費用負担が発生することから、下水道の接続を反対する住民があらわれることが懸念されます。 そこで、他自治体において同様の事例等があればどのような対応（排水設備接続申請の費用負担）をしたのかご教示願います。 ※回答例（１）：各地権者で指定店と契約を行い申請した。 ※回答例（２）：○○市町村の負担で指定店と契約し全世帯分の申請をした。
提出市町村 | 北谷町
提出議題 | グリーストラップ設置時のSHASE規格品の確認について
提出理由 | 排水設備検査時において、北谷町では屋内・外の排水設備全てを検査対象としておりますが、グリーストラップが設置された現場についても、申請通りのものが設置されているか、寸法や内部の確認を行っております。 その際、日本阻集器工業会の証定証票（SHASE規格）ステッカーが貼られているかの確認も行っているのですが、現場によっては証票の無いものが設置されています。指定店からの聴取によると、県内でグリーストラップの製造・販売を行っている業者でも、認定を受けずに製造等されている業者はいくつかあるとのことですが、「県産品だから」という理由で設置しているそうです。 本町の条例等においては、SHASE規格品でなければならないという決まりはありませんが、申請時の容量算定には、SHASE規格品に用いる式に則らせているため、認定を受けていないものでも、同じ算出方法で良い のか疑問に思います。 他自治体において、グリーストラップ設置の基準や検査時の確認の有無、未認定品の算定方法など、対応方法・事例などあればご教示いただきたい。 ちなみに、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）では、SHASE規格品であることが求められています。

## 令和2年度事務(書面開催)
令和２年度
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 臨時用途（一時開栓時）の下水道使用料について
提出理由 | 本市では水道料金を用途別料金体系で算定しています。 建物等解体やリフォームなどの工事で使用する際と、物件のクリーニングに使用する一時開栓の際には臨時用途を適用し、料金は水道料金のみ調定し、下水道使用料は調停していません。（下水道使用料は￥０としている） その理由としては工事等で使用する際は、外壁の清掃での使用が多く、クリーニングは室内清掃で使用するのは一般的で、日常生活で発生するトイレやお風呂のような下水道へ排水する汚水が発生することが、ほとんど無いと考えているためです。 本市と同様に用途別料金体系で上下水道料金を調定している他の市町村は、同じような臨時用途での場合、下水道料金は徴収しているのかお聞きしたい。また用途別料金体系並びに口径別料金体系においても、本市の臨時用途の様な下水道へ汚水をほとんど排水することがない使用状況の場合、下水道使用料を調定されているかの有無と、その理由等をご教授いただきたい。
提出元市町村 | 名護市
提出議題 | ４条予算科目について
提出理由 | 固定資産購入費に当たる予算を「項」、「目」どちらで設定しているでしょうか。 本市では、固定資産購入費を「項」としていますが、事業と一体で行う固定資産購入（例えば金額の確定していない土地購入など）がある場合に予算の機動的な対応が難しいことが分かりました。そこで他事業体の４条予算科目の設定根拠について参考にしたいのでご教示の程お願いします。 ※本案件は県内10市に対して７月に電話による聞き取りを実施しましたが、再度確認させていただきたいと思います。
提出元市町村 | 名護市
提出議題 | 一般会計繰入金の事務について
提出理由 | 本市では公営企業会計適用後も一般会計からの繰入金を要する状況です。しかし、これまでは繰入、繰出という簡素な処理だったものが、一般会計側から基準外繰入金については、市補助金に関する規則による事務手続きを求められています。（申請、決定通知、請求、確定通知、清算など） 本来、必要な事務手続きだと考えますが、①他事業体で一般会計からの基準外繰入金に関する事務手続きの手法をご教示の程お願いします。また、事務を省略または、行っていない場合、その理由や根拠があればご教示の程お願いします。（一般会計との協定または下水道事業に特化した補助金要綱などがあるか。もしくはそもそも自治体として一つの組織内という認識で省略しているか） また、繰入金の「清算」に関して、②事業年度終了時に利益がある場合、利益剰余金の処分として一般会計へ「納付」をするかしないかをご教示ください。
提出元市町村 | 読谷村
提出議題 | 人件費の科目について
提出理由 | 本村の下水道係は４名体制（係長含む）であり、人件費の予算科目は、 ３条予算 ①汚水管渠費②処理場費③総係費 ４条予算 ④汚水管渠築造費 として１名ずつ計上しており、年度初めは、人事異動関係で流用や充当を数回おこないました。 一方、上水道事業は、排水及び給水費で職員３名、総経費職員４名といった、同一費目に複数名の人件費を計上し、予算執行の融通が利くようになっています。 下水道事業についても、人件費を同一費目にまとめて良いのか、他市町村の下水道事業にかかる人件費の科目についてご教示のほどよろしくお願いします。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 借家や共同住宅の普及活動の取り組みについて
提出理由 | 本市の借家や共同住宅の方に対する普及活動について、居住者に対して戸別訪問による啓発を行っていますが、相手方が下水道へ接続することに反応が鈍く、普及活動に苦慮しているところです。 今後、共同住宅の管理会社に対する文書等による接続案内を実施予定ではありますが、他市町村において、借家や共同住宅の方に対する効果的な普及活動について実施または提案等があればご教示願います。

## 令和3年度事務(書面開催)
令和３年度
提出元市町村 | 沖縄市
提出議題 | 一般会計繰入金の清算方法について
提出理由 | 本市では、一般会計から基準内繰入金および基準外繰入金を繰り入れています。基準内繰入金は、繰出基準に基づき算出し、支出に紐づけ3条・4条それぞれの予算で収入しています。基準外繰入金は、赤字補填のために繰り入れており、純利益が少額の黒字になるよう予算化し、3条予算で収入しています。公営企業法を適用し初めての決算をするにあたり、支出においては不用額や翌年度繰越が発生しましたが、繰入金については予算額全額を収入しました。そのため、純利益が想定よりも大きくなっています。本市財政部局からも清算方法を確立するよう求めら れております。 現時点では、下記の2通りの方法を検討しています。 ①令和2年度で受け入れすぎた繰入金を令和3年度の4条予算で受け入れるべき繰入金と相殺する。次年度以降も同様の処理。 ②令和3年度決算以降、決算が整う5月頃に繰入金を確定し、3月31日付に遡って請求する。 各事業体においても繰入金があると思われますが、清算方法についてご教示ください。また、要綱や協定書等がありましたら、提供いただけないでしょうか。
提出元市町村 | 沖縄市
提出議題 | 一般会計繰入金を財源とする工事費等の繰越について
提出理由 | 前議題「一般会計繰入金の清算方法について」に関連しますが、工事費等に充当するため一般会計からの繰入金があり、その工事費が繰越となった場合の処理方法についてご教示ください。消費税に係る使途の特定と、企業会計における繰越工事資金の関係について疑義があります。 繰越工事に対応する繰入金を令和2年度で収入しているため、 ①消費税計算においては使途を特定する必要があると考えられ、 ②会計処理においては、繰越工事資金として令和3年度の補填財 源になると考えます。 一方では令和2年度決算で使途を特定し、一方では翌年度決算で繰越工事資金として使途を特定するように思われ矛盾を感じています。消費税における使途の特定方法及び繰越工事資金の会計処理についてご教示ください。
提出元市町村 | 沖縄市
提出議題 | 汚水事業と雨水事業の資金管理について
提出理由 | 多くの事業体が下水道事業会計で汚水事業と雨水事業を行つていると思いますが、損益勘定留保資金や、建設積立金、減債積立金について、汚水分と雨水分と分けて管理していますでしょうか。また、財務諸表についても分けて作成していますでしょうか。 本市においては、汚水と雨水の補填財源等を分けて管理したいと考え取り組んでいるところですが、消費税計算が困難なため正確に分けることが出来ず苦慮しております。 ①汚水と雨水の資金管理における基準はありますでしょうか。資金管理において苦慮した点や課題等がございましたらご教示ください。 ②また、総係費(汚水と雨水の共通的な経費)について、雨水分を算出し一般会計から繰り入れていますでしょうか。本市においては、繰入をしておりませんが、一般会計へ要求したいと考えているため、各事業体の考え方をご教示ください。
提出元市町村 | 沖縄市
提出議題 | 下水道管理量水器(井戸水等)の設置について
提出理由 | 本市では、水道水以外の水を利用する際は量水器を利用者に設置させ検針しておりますが、利用者負担のため管理されておらず検針満期が過ぎた量水器を利用している状況です。今後井戸水等の加算については、本市負担で量水器を設置し、プール排水等の減算は利用者負担とすることを検討しています。 各自治体において水道水以外の水を利用する際の量水器の管理方法についてご教示ください。
提出元市町村 | 沖縄市
提出議題 | 請求方法と滞納整理業務について
提出理由 | 沖縄市上下水道局では、料金課にて下水道使用料と上水道料金をひとつの請求書で請求しています。また、徴収業務も料金課で行っています。請求の方法と滞納整理業務について教えてください。 1.請求の方法と滞納整理業務について ①納付書と督促状の見本の添付をお願いします。 ②下水道使用料の徴収はどの部署で行つていますか? ア.請求書は上水部門で作成し、下水道使用料の滞納整理業務も上水部門で行う。 イ.請求書は上水部門で作成し、下水道使用料の滞納整理業務は下水部門で行う。 ウ.請求書は上水と下水と別々で作成し、滞納整理業務も上水と下水それぞれで行う。
提出元市町村 | 名護市
提出議題 | 効果的な滞納整理の方法について
提出理由 | 名護市では、令和2年度に行つた上下水道事業の統合により、上下水道料金の滞納整理が一元化され、よリー層、債権回収に力を入れているところでございます。しかし、本市の条例には、下水道使用料の滞納者に対し、強制執行が行える「徴税吏員」の規定がないため、効果的な滞納整理が行えず、回収に大変苦慮しております。 つきましては、下記の5つ項目についてご教示願います。 (追記) 本市では、簡易水道で給水を行い、排水のみを公共下水道へ放流している地区があります。このような地区の滞納者には、給水停止が行えず、現在も下水道使用料を滞納したまま、排水が続けられています。定 期的に電話や戸別訪問等で、催促を行つていますが、あまり効果が感じられません。 ※戸別訪問は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間、面会を控え通知のみを投函しております。 記 問1、区が管理する簡易水道の有無 問2、徴税吏員に関する規定の有無 問3、徴税吏員を配属している場合の手当の金額 (問2で「有」と回答した市町村へお聞きします。) 問4、定期的に行つている滞納整理の内容 問5、これまでに最も効果のあった回収方法
提出元市町村 | 糸満市
提出議題 | 下水道接続率向上に向けた取り組みについて
提出理由 | 本市においては、下水道接続率の向上のため、未接続世帯へ年１回の接続依頼通知や、個別訪問等を行っていますが、近年、新型コロナウイルス感染症の影響により、個別訪問が実施できておらず、代替案として、 下水道管 幹線整備が終えている自治会へ、公民館や自治会内の看板等で周知を依頼している状況です。 また、接続する際の補助金制度や無利子貸付制度等も、 本市のHP や広報等においても周知を行っておりますが、接続率 が思ったほど伸びていません。他市町村において、接続率向上に向けて、どのような取り組みを行っているかご教授お願い致しま す。

## 令和4年度事務(糸満開催)
令和４年度
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 公共下水道接続の接続補助について
提出理由 | 本市では、公共下水道接続の補助として４種の補助を設けていますが、要件を満たすことが出来ずに補助が受けられない世帯が多く、補助制度がうまく活用されていない状況にあります。貴市町村の補助（助成）制度についてご教示ください。（回答は別紙様式へお願いします） 1 公共下水道普及状況について(令和3年度末） (1)下水道処理人口普及率 (2)下水道接続率（水洗化率） 2 公共下水道接続促進の補助（助成）制度について (1)補助（助成）制度の有無 (2)条例、規程、要綱等の名称及び施行年度 (3)補助（助成）要件 (4)補助金（助成）の上限額 (5)平成24年度以降、補助(助成)制度の要件、金額の改正等の有無 (6)改正、廃止した要綱等の名称 (7)改正、廃止の理由 (8)予算額（令和４年度） (9)補助金（助成）の実績（令和3年度） （参照）那覇市の実績件数 ①生活扶助世帯 ②障がい者世帯 ③低地帯建物 ④低所得世帯 総件数 補助金額(円) Ｒ１ 0 3 1 9 13 3,387,280 Ｒ２ 1 2 0 4 7 2,435,770 Ｒ３ 0 2 2 1 5 1,400,000
提出元市町村 | うるま市
提出議題 | インボイス制度導入に伴う事業者（取引先）への対応について
提出理由 | ・インボイス制度導入に伴い、買い手は消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引先が交付する適格請求書等の保存が必要となります。適格請求書等を交付できるのは税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られることから、令和５年１０月以降は登録確認など新たな業務が発生するものと考えております。 つきましては、各事業体におけるインボイス制度の対応について、ご教授お願いします。 １．事業者への周知について インボイス制度について、下水道事業発信で事業者へ周知を予定していますか。また、どのような周知方法を考えていますか。 （うるま市） 市の広報誌やホームページでの周知を検討 ２．入札参加事業者の登録確認について 入札参加事業者のインボイス登録確認はどのように行いますか。 （うるま市） 入札参加資格審査申請書に登録番号の記入欄を設けて対応する。 ※市長部局（入札担当部署）と調整予定 ３．インボイス登録を行っていない事業者との取引について 令和５年10月以降、インボイス登録を行っていない事業者との取引にかかる消費税については、全額仕入税額控除が受けられなくなるため（経過措置はありますが）、その分納付消費税額が増えるものと想定されます。制度導入以降、そのような事業者との取引をどのように考えていますか。 （うるま市） 検討中（市内の小規模事業者が免税事業者である割合が高いと思われるが、本市には市内業者優先の方針があるため、すぐに取引を停止することは難しいと思われる） ４.建築工事に係るインボイス対応について 建築工事の請負代金については、前金払（部分払）や、精算払など複数回に分けて支払っておりますが、いずれの支払時の請求書も下記のことにより、インボイスの記載事項を満たさないと考えております。 ①前金払（部分払）の請求書 目的物の完成による支払ではないため、消費税の記載ができない（仕入税額控除の時期ではない） ※請求額≠請負代金 ②精算払の請求書 目的物の完成による支払ではあるが、前金払（部分払）分を差し引いた金額での請求書のため、請負代金金額（消費税総額）が分からない。 ※請求額≠請負代金 インボイスについては、複数の書類全体で記載事項を満たせばよいとされていることから、請求書のみで記載事項を満たさない場合は、契約書や工事完成届、目的物引渡書などでインボイスに対応する必要があると考えておりますが、各事業体ではどのように考えているのかご教授お願いいたします。 ５.その他、インボイス制度導入に向けた取り組みがあれば、ご教授お願いします。
提出元市町村 | うるま市
提出議題 | 他会計からの長期借入金実施について
提出理由 | 問１．他会計からの長期借入金を実施しています（いました）か ①行っている（行っていた） ②行っていない ③検討中 《問1で②③を回答した場合は、問２以降の回答は不要です〉 問２．借入先はどこですか（複数回答可） ①水道事業 ②一般会計 ③特別会計 ※③を回答した場合は、下記に名称を記入してください。 （ ） 問３ 償還期間と措置期間の有無を教えてください。 問４ 借入時の利率はどのように調整しましたか。 問５ 貸付先は長期貸付に関する要綱等を定めていますか
提出元市町村 | 読谷村
提出議題 | 下水道使用料調定・未収金の整理
提出理由 | 本市では、水道水以外の水を利用する際は量水器を利用者に設置させ検針しておりますが、利用者負担のため管理されておらず検針満期が過ぎた量水器を利用している状況です。今後井戸水等の加算については、本市負担で量水器を設置し、プール排水等の減算は利用者負担とすることを検討読谷村下水道事業は、使用料の調定・徴収業務を上水部門に委託しております。 システムについても調定システムと会計システムで分かれており、月々の使用料調定については、上水部門からの書類報告により、その都度、会計システムへ入力し調定システムと整合させる流れであります。 しかし、使用料を追徴する場合や減免する際の調定システムへの入力において、漏れがあった際に整理が困難な状況になります。 他市町村で何らかの措置を用いて適正で確実な方法・工夫等ありましたらご教示くださるようお願いいたします。 しています。 各自治体において水道水以外の水を利用する際の量水器の管理方法についてご教示ください。
提出元市町村 | 久米島町
提出議題 | 下水道使用料の滞納に係る滞納処分及び不能欠損処理について
提出理由 | 本町において、下水道使用料の滞納に係る差し押さえ等の滞納処分は未実施です。また不能欠損処理についても未実施でありますので、以下の件について他市町村の状況をご教示願います。 (1) 滞納処分の有無について ※有の場合は内容（預金、資産等の差押え等）を教えてくだ さい。 (2) 不能欠損処理の有無について ※有の場合は根拠法等について教えてください。また、滞納 者の住所や相続人調査、預金や支払能力等の調査を経て不 能欠損処理を実施しているのかを教えてください。
提出元市町村 | 久米島町
提出議題 | 排水設備改造等資金貸付金に係る事務について
提出理由 | 本町において、排水設備改造等資金貸付金について以下のとおり実施していますが、他市町村の状況をご教示下さい。 1.限度額 300,000円（見積書金額以上は不可） 2.対象建物 既存住宅 3.振替金融機関口座 JAのみ 4.返済額 原則10,000円/月（返済困難者は相談により決定） 5.保証人 有り 6.残高不足に係る振替不能者 納付書による納付を依頼 7.滞納者の対応 借人に電話→督促状→訪問臨戸（保証人へ請求し た経緯はなし） 確認事項 (1) 限度額の金額について教えてください。 (2) 対象建物について教えてください。 (3) 振替金融機関口座について教えてください。 (4) 月額返済額について教えてください。また、返済困難者についての返済額の調整等の実施についても教えてください。 (5) 保証人の有無について教えてください。 (6) 残高不足に係る振替不能者への対応について教えてください。 (7) 滞納者の対応について教えてください。
提出元市町村 | 糸満市
提出議題 | 企業職員の兼務や職員数について
提出理由 | 糸満市下水道事業の総務課及び工務課は、両課長が上水道事業と兼任している状況でしたが、今年度はさらに農業集落排水事業が加わって、それも兼任しております。 とくに農業集落排水事業は公営企業会計移行が相まっており、その係長級も総務と工務を兼任し、大変厳しい状況であります。 他市の現在の状況をご教示ください。（以下箇条書き） ・各事業（上水・下水・農排等）の兼務状況 ・下水道事業の職員数（会計年度任用職員含）
提出元市町村 | 北谷町
提出議題 | 排水設備工事責任技術者の罰則等について
提出理由 | ① 過去10年間において、排水設備責任技術者に、罰則や業務停止等の処分を科した事例があるか伺いたいです（公開できる範囲で、その内容についても教えて頂けるとありがたいです）。 ② 業務停止等を行うにあたって、各自治体の条例等と「沖縄県下水道協会 下水道排水設備責任技術者試験及び更新講習実施要綱」の第15条及び第16条との関係について、考え方・意見を伺いたいです（特に、担当者レベルでの率直な意見が頂けるとありがたいです）。 ②の例：他自治体で一定期間業務停止処分を受けた責任技術者には、（その処分を受けた理由にも因るが）本町においても排水設備工事に携わって欲しくない。なので、下水道協会の要綱第15条・第16条に則り、通知が来たら本町でも同様の対応としたい。 ①・②それぞれの回答をお願いします。
提出元市町村 | 名護市
提出議題 | 水洗便所改造等資金貸付に係る事業について
提出理由 | 名護市では、下水道法第10条第1項及び第11条の３第１項の規定により排水設備の設置及び水洗便所への改造義務を有するものに対して資金貸付（水洗便所改造等資金貸付）を行っています。貸付金は最大30万円の無利子です。今年度は例年より貸付件数が増えており、接続数増加が見込める一方でこの状況が続く場合に事務増加等の懸念があります。そこでお伺いします。 １ 水洗便所改造等資金貸付を行っていますか。 （１）はい （２）いいえ ２ １で「はい」と答えた事業体に質問です。 ①当事業の運営方法について教えてください。 （１） 直営 （２） 委託 （３） その他（ ） ②当事業にて債権放棄または不能欠損した事例はありますか。 １ あります ２ ありません ３ １で「いいえ」と答えた事業体に質問です。 当事業を廃止した理由を教えてください。 （ ）

## 令和5年度事務(豊見城市開催)
令和５年度
提出元市町村 | 石垣市
提出議題 | 出納・収納金融機関からの担保提供について
提出理由 | 石垣市では出納事務金融機関１，収納事務金融機関５カ所と契約をしております。契約書において、担保提供については、必要と認めた場合、協議のうえ適当な額及び種類の現預金等を公金取扱事務の担保として提供すると定めており、現在、担保提供を受けておりません。また、下水道事業の出納その他の会計事務に係る権限は、会計管理者に行わせると設置等に関する条例で定めており、下水道事業にかかる通帳については会計課で管理しております。 下記につきまして教示くださいますようお願いします。 １ 担保提供の額と種類についてどのように決定しましたか。 ２ 出納・収納事務金融機関を指定した場合は告示、定期及び臨時に検査が必要とされていますが、どのように実施していますか。 ・検査時期、内容（所要時間、検査項目等）、対応職員 ３ 会計管理者が下水道事業の出納その他の会計事務に係る権限を有する場合など、契約、検査はどのように締結、実施していますか。 （契約書、検査実施要領等、可能な範囲で提供ください）
提出元市町村 | 南城市
提出議題 | 下水道使用料金の改定について
提出理由 | 当市では、令和３年４月１日に下水道使用料金について、一般家庭用税込み使用料20㎥／月額1,394円から1,453円へ改定を行いました。しかし、未だ経営状況は芳しくなく、下水道使用料の更なる改定を行わねばならないと感じております。 つきましては、下記の３つの項目についてご教示願います。 記 問１ 下水道使用料金の改定を行った又は予定している自治体について改定日をお教えください。 （例）令和3年4月1日改定、令和7年４月1日予定、令和11年4月 1日予定 問２ 使用料の値上げ幅（予定を含め）をお教えください。 一般家庭用税込み使用料20㎥設定料金でお願いします。 問３ 使用料改定を行う場合の方法（審議会設置の有無等）についてお聞か せください。
提出元市町村 | 名護市
提出議題 | 前払金の出来高分の確認方法について
提出理由 | １ 名護市では、下水道事業の資金繰りが厳しい状況にあります。そのため年度末には国庫補助金や企業債収入がなければ、前払金支出分が負担となり現金不足になる可能性が高いです。しかし、前払金については特に検査等を行わず、着手届や工程表などにより、進捗の確認をしたうえで全額を出来高とみなして予算執行しています。しかし必要であればその手法を再検討しなければならないと考えています。 そこで請負工事などで支払う前払金について、次年度へ繰越が生じた場合等に出来高分を予算執行（精算）している事業体へ質問です。その出来高の確認方法についてご教示ください。次から選択お願いいたします。 ①出来高の検査実施 ②部分検査を実施 ③業者からの進捗の報告 ④その他（自由記述） ２ １で①を選択した場合の手法についてご教示お願いします。 ３ 国庫補助金等については、前払いがある場合に請求できるとされています。そこで4条において国庫補助金収入の予算執行があり、かつ、前払金の予算執行がないという状況がある事業体がありましたら事例をご教示ください。
提出元市町村 | 久米島町
提出議題 | インボイスの対応について
提出理由 | 本町においては、インボイスについて、納付書へは記載せず、請求があった場合において登録番号を記載した明細書等を交付することで調整しています。他市町村において納付書に登録番号を記載し対応するのかご教示願います。 また、県外の市町村においては、「媒介者交付特例」を適用して、水道事業の登録番号のみを記載する方法としている市町村があるようですが、同様な対応を実施する市町村があるのか等ご教示願います。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 下水道の日関連イベント等について
提出理由 | 下水道の日関連のイベントについて、各事業体に次のとおり伺います。 ① 下水道の日関連のイベントの実施予定について、また、そのイベントの内容についてご教示ください。 ② 下水道の日関連のイベント等の広報について、周知をどのようにして行っているのかご教示ください。 ③ 今年度の沖縄県下水道協会から配布された下水道の日広報用商品についてどのような活用を予定しているかご教示ください。 ④ 下水道の日広報用商品について今後どのような商品があれば広報啓発につながると考えているかご教示ください。 【那覇市回答】 ① 下水道パネル展の開催及び下水道グッズの配布を実施予定。 開催期間：令和5年9月1日（金）～14日（木） 開催場所：那覇市上下水道局１階ロビー 実施内容：○下水道の仕組みや役割などをパネルで紹介 ○下水道に関するビデオ上映 ○エコ水切りフィルター、エコ廃油捨て、ウエットティッシュ、絆創膏の配布 ② 上下水道局ホームページ・本庁ホームページ・本庁広告モニター・SNSへ掲載、懸垂幕・横断幕・のぼりの設置