## 令和元年度技術(うるま市開催)
令和元年度
提出市町村 | 名護市
提出議題 | 下水道広域化推進総合事業に係る施設整備について
提出理由 | 名護市の下水道事業において、下水道広域化推進総合事業に取り組んでいるところであります。 名護市の源河区にあるし尿処理場が供用開始されてから45年が経過しており施設の老朽化が著しい状況にあることから当該施設の機能を名護下水処理場に整備するため、必要施設となる受入施設を名護下水処理場の敷地内に建設し、汚泥脱水機１台を既設管理棟３階に新たに整備する計画となっております。 しかし、既設管理棟は耐震レベル２に対応していないため、既設管理棟３階に追加して整備することは適切ではないと思料しております。そのため、受入施設内に汚泥脱水機や関連施設を建設または移設することは可能なのでしょうか。 下水道広域化推進総合事業を進めていくため、受入施設内に新たに汚泥脱水機１台を整備し、関連施設を移設したいため、どのような整備手法があるのか検討しているところであります。 つきましては、同様な事例やご提案等がございましたら、ご教示お願いいたします。
提出市町村 | 沖縄市
提出議題 | 浄化槽から下水道への切替工事における図面確認と完了検査について
提出理由 | 浄化槽から下水道への切替工事を行う際に既設管を利用する申請を多く見受けられます。 既設管では屈曲点にマスがない等、基準に適合していない箇所がありますが、経済的な理由から修繕できない事例があり、対応に苦慮しております。他の市町村での対応についてご教授ください。
提出市町村 | 糸満市
提出議題 | 工事に伴う磁気探査業務における探査工閉塞の設計について
提出理由 | 下水道工事施工の際、安全確認のために磁気探査（鉛直探査）を実施することがありますが、市街地など人通りのある箇所においては探査後に探査孔をそのまま放置すると事故の原因となる恐れがあるため、探査孔の閉塞を実施します。 探査孔の閉塞については、市場単価を採用する旨の記載があります。市場単価は1孔当たりの単価がありますが、1孔当たり約7000円程度となっており、探査孔の本数が多い場合、かなり事業費を圧迫してしまうことになるため、他市町村において参考になる事例がありましたらご教授ください。
提出市町村 | 読谷村
提出議題 | 処理場の悪臭対策について
提出理由 | 読谷村楚辺浄化センターでは、悪臭対策に苦慮しています。汚泥処理期間の際は、周辺住民へチラシ配布や看板を設置して周知していますが、悪臭が発生することに理解が得られません。処理場を管理されている市町村の実施している悪臭対策をご教示下さい。
提出市町村 | 南城市
提出議題 | 管路布設工事における工事損失調査について
提出理由 | 管路布設工事における工事損失調査について、本市では管路改築工事における振動により住宅に損傷があるとの問い合わせがあり、対応に苦慮をしております。 当該工事は道路幅員も広く（５ｍ）で、土被りも１．６ｍ（簡易土留）であり、特別な工法でもないことから、工事損失調査（事前）を行っておらず、訴え後に事後調査を行いました。 事後調査においても、事前調査を行っていないことから本工事が原因と証明できる材料がなく、交渉が難航しております。 工事損失調査（事前）の実施について、適用範囲を定めている市町村があればご教授願います。 又、振動・騒音等における現場調査として、計測機器の購入も検討しております。計測機器等を保有している市町村があればご教授願います
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 民有地の管渠等について
提出理由 | 本市は旧石川市において単独公共下水道として昭和４４年に事業着手し、旧具志川市・旧勝連町・旧与那城町において流域関連公共下水道として昭和５９年に事業着手し、現在に至っています。 しかしながら、事業着手した当初において地権者の同意が不明なものが多数有り対応に苦慮しているところであります。 当時は地権者から口頭のみで同意を得ていたと考えられますが世代交代等の理由から地権者が変わることによりトラブルになっている状況であります。 本市としましては、基本的に同意書の確認ができなくでも同意を得られているものと考えて移設等の対応は不可としていますが、移設等が容易である場合には対応をしているケースもあります。 つきましては、各自治体において、考え方や対応方法についてご教授願います。
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 配水管φ100は2％以上、φ150は1.5％以上の管勾配について
提出理由 | 設備業者からの問い合わせで、「敷地が広く、公共桝までの距離が長いのでφ100の管で勾配2％は難しい。」との相談がありますが、市としては、「管径をφ150にして勾配1.5％で検討して下さい。又、それ以下の勾配にする場合は、施主の自己責任として誓約書を提出してもらいます。」（但し1％以上まで）と答えておりますが、他市町村の対応を参考にしたいので、ご教示お願いします。
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 下水道管渠修繕工法について
提出理由 | （下水道管渠修繕工法の検討について） 本市では部分開削工（１本/４ｍのヒューム管を塩ビ管に布設替え）を用いて管渠の修繕対策をしていますが、非開削工（部分更生L＝40㎝）についても活用していきたいと考えています。 他市町村の実績がありましたら採用された判断基準や現場状況等ご教授お願いします。 ※補助対象外の汚水枝線を前提にしています。 ※非開削とは内面補強工法である部分更生です。 ※開削とは部分布設替工法です。
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 劣化マンホール蓋の更新判定について
提出理由 | （マンホール蓋の更新判定について）※補助対象外の鉄蓋 本市は下水道協会の下水道用マンホールふたの維持管理マニュアル（案）に掲載がある、「マンホールふた調査・点検・判定表」を参考にするが活用までは至っておらず、現場でマンホール鉄蓋を開け目視や錆びを落として確認し更新するかどうかを判断しています。 朽化したマンホール鉄蓋の調査について他町村は独自にて調査をして蓋取替えを判定しているのでしょうか、あるいは専門業者等に委託して判定しているか現状をご教授お願いします。 また、蓋取替え基準が市町村独自であるのか、又は下水道用マンホールふたの維持管理マニュアルを参考に判断しているのでしょうか現状をご教授お願いします
提出市町村 | 南風原町
提出議題 | 集合汚水処理を行っている住宅団地の排水設備申請（費用負担）について
提出理由 | 本町の公共下水道未供用地域にある住宅団地（32世帯）の汚水は管渠によって浄化槽（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）に導き集合処理を行っています。その浄化槽は設置後25年経過しており劣化が著しいことから、公共下水道を整備する要望が以前からありました。数年前から調整、設計を行い、今後、汚水管布設工事及び浄化槽の取壊し後、公共下水道に接続する計画となっています。 通常、公共下水道へ接続する際には、各地権者で排水設備指定店と契約を行い申請してもらうのが手順と考えています。しかし、指定店との契約には数万円の費用負担が発生することから、下水道の接続を反対する住民があらわれることが懸念されます。 そこで、他自治体において同様の事例等があればどのような対応（排水設備接続申請の費用負担）をしたのかご教示願います。 ※回答例（１）：各地権者で指定店と契約を行い申請した。 ※回答例（２）：○○市町村の負担で指定店と契約し全世帯分の申請をした。
提出市町村 | 北谷町
提出議題 | グリーストラップ設置時のSHASE規格品の確認について
提出理由 | 排水設備検査時において、北谷町では屋内・外の排水設備全てを検査対象としておりますが、グリーストラップが設置された現場についても、申請通りのものが設置されているか、寸法や内部の確認を行っております。 その際、日本阻集器工業会の証定証票（SHASE規格）ステッカーが貼られているかの確認も行っているのですが、現場によっては証票の無いものが設置されています。指定店からの聴取によると、県内でグリーストラップの製造・販売を行っている業者でも、認定を受けずに製造等されている業者はいくつかあるとのことですが、「県産品だから」という理由で設置しているそうです。 本町の条例等においては、SHASE規格品でなければならないという決まりはありませんが、申請時の容量算定には、SHASE規格品に用いる式に則らせているため、認定を受けていないものでも、同じ算出方法で良い のか疑問に思います。 他自治体において、グリーストラップ設置の基準や検査時の確認の有無、未認定品の算定方法など、対応方法・事例などあればご教示いただきたい。 ちなみに、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）では、SHASE規格品であることが求められています。

## 令和2年度技術(書面開催)
令和２年度
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 管きょ更生工法（複合管）における常時の構造計算について
提出理由 | 当市において、既存のボックスカルバート（B3000×H2500）の管更生の設計を進めております。工法選定の中で次の点について、他市町村において、事例がありましたらご教示お願いします。 「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（公益社団法人日本下水道協会発行）」（P3-41）によると、常時の構造計算において、「複合管の構造計算としては、既設管きょの劣化状況等を反映し、複合管のひび割れ耐力、終局耐力を評価できる限界状態設計法により更生後の管きょの照査を行うことを基本とする。」と記載されておりますが、他市町村におかれまして、管更生（複合管）の設計をする場合、新たなひび割れが発生しないこと（使用限界状態）及び更生管きょの最大耐力（終局限外状態）を評価できる解析手法を用いて常時の構造計算を行っているかご教示お願いします。また、他の解析手法による構造計算の照査をしている事例がございましたら、ご教示お願いします。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 国道及び県道の排水設備の道路占用の申請者名について
提出理由 | 国道及び県道に排水設備を布設する場合、道路占用許可書を道路管理者に申請する必要がありますが、本市では布設する個人名ではなく那覇市上下水道事業管理者で申請しております。 排水設備は、個人の財産になるので、以前、県の道路管理者と調整した際に「各自治体の協力のもと、事業管理者及び市町村長名で申請してもらっている。個人名で申請することは可能だが、占用料が発生する。」と申しており、対応に苦慮しております。他市町村の現状を、ご教示ください。 補足になりますが、河川占用許可申請は、以前は事業管理者名で申請しておりましたが、調整のもと、平成29年度からは個人名で申請しております。
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | ガソリンスタンドの洗車機等の取扱いについて
提出理由 | ①ガソリンスタンドの洗車機の取り扱いについて、洗車時の排水は汚水となり、公共下水道へ流すべきだと思われますが、洗車機の構造上雨水の混入がありそうな機種が多いと思われます。本市においては営業時間外には、汚水流入口に雨水が混入しないよう、マットを敷く等事業者へ協力を依頼しているところです。他市町村ではどのように対応されているかご教示ください。 ②同様に、屋外にある手洗い洗車場の排水についてもどのように対応されているかご教示ください。
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 接続率の算出方法について
提出理由 | 本市の接続率は82.38％（令和元年度末時点）で、沖縄県平均87.4％を下回っているため、接続率の向上を目指し普及活動等を行っているところですが、それとともに接続率の算出方法について検討を行っております。 つきましては、他事業体において次の点についてご教示ください。 ①接続率の算出根拠（接続世帯数、使用人口等をどの資料から採用しているか） ②算出する上でのメリット・デメリット ③算出した値の信頼度について 【本市の算出方法】 ①下水道台帳システムを用いて、地域毎に家屋数をカウントし、統計人口と統計世帯数を均分し、家屋毎の人口と世帯数を決める。 ②更に下水道台帳システムを用いて、処理区域内家屋数及び下水道使用家屋数をカウントし、この値に①で求めた家屋毎の人口を掛けて使用可能人口及び使用人口を算出する。 ③②で算出した値を基に、接続率=使用人口/使用可能人口により求める。
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 除害施設の取り扱いについて
提出理由 | 今回、浄化槽を使用していた病院が公共下水道に接続することになりました。 この施設は以前、入院患者の受入れがあり、厨房施設を設けていたためグリース阻集器を設置し営業しておりましたが、数十年前に入院患者の受入れをやめそれと共に、厨房施設の使用もなくなりました。 公共下水道に接続するにあたり、排水設備の改造は行いますが、グリース阻集器の撤去は行わない予定です。 施設内の現場調査を行いましたが、厨房施設も含めてグリース阻集器の使用可能性は極めて低いものと思われました。また、特定施設や他の除害施設に該当する設備もありませんでした。 本市としては、今回は除害施設設置届の必要はないと考え、施主には除害施設の内容を説明し、今後使用形態に変更があれば調整を行うようお伝えしました。 このような、使用していない除害施設を有する物件での浄化槽改造等の申請があった場合、他市町村では、除害施設設置届の提出をどのように対応をしているのかご教示ください。よろしくお願いします。
提出元市町村 | 北谷町
提出議題 | 排水設備工事に係る指導、下水道関連法令・条例等の周知方法について
提出理由 | 排水設備工事に係る指導、下水道関連法令・条例等の周知方法について各市町村に伺いたい。

## 令和3年度技術(書面開催)
令和3年度
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 下水道デザインマンホール蓋の寄贈について
提出理由 | 全国の自治体で、下水道のＰＲやまちづくりに寄与するため、地域の特色等をモチーフにした下水道デザインマンホール蓋を設置した取り組み事例が多数ございます。 本市も含め、県内多くの自治体においても、同様の取り組みがされているところです。 そこで、個人や企業、各種団体等から下水道デザインマンホール蓋の寄贈を受けた事例や、その際に寄贈の受入れ基準、デザイン表記等の取り扱いについて、要綱や要領等を制定している自治体がありましたら、ご教示お願いします。 また、要綱や要領等を制定していない場合においても寄贈を受けた事例があれば、受入れした考え方や取り扱いについて、ご教示下さい。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 地中レーダー探査による地下埋蔵物調査について
提出理由 | 当市では、 実施 設計段階において 地下埋設物 が輻輳する箇所の試掘調査を実施しておりますが、 国道など の 幹線道路で 試掘調査が困難な 箇所 について は、地中レーダ探査による埋設物調査を検討しております。 他市町村におかれまして は 、 実施設計 業務委託 において 地中レーダ探査による埋設物調査を採用された事例がございましたら、積算方法について、ご教示願います。 また、 委託または工事の段階において、 試掘調査を行わず地中レーダ 探査を採用しているのか併せてご教示願います。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 下水道道路の推進工事における磁気探査について
提出理由 | 下水道管路の推進工事を実施する際に、事前に不発弾等の有無、埋没位置の把握を目的とした鉛直磁気探査を行う必要があります。しかし 、 推進管路の上部には、他占用者の埋設物が輻輳し、鉛直磁気探査実施の支障となる場合があります。 鉛直磁気探査実施が困難となる場合、他市町村におかれましては、どのような 方法で磁気探査を 行っているのかご教示願います。

## 令和4年度技術(那覇市開催)
令和4年度
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 汚水と雨水の区分について
提出理由 | 本市では、地下ピットの窯場や地下にある貯水槽や消火水槽の排水が、汚水か雨水か判断に苦慮しております。 湧水は、下水道排水設備指針と解説-2016年版-の6ページでは、地下構造物からの湧水は汚水、地下水は雨水とありますが、実際地下ピットにたまっている水がどちらに分類されるか明確な判断をしかねています。 また、貯水槽や消火水槽のオーバーフローやタンク清掃によって生じた排水についても判断に苦慮しています。 つきましては、次の点について理由等も含めてご教示ください。 ① 地下ピットにたまっている水は、汚水、雨水、どちらに区分しているでしょうか。 ② 貯水槽等のオーバーフローやタンク清掃の排水は、汚水、雨水、どちらに区分しているでしょうか。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 立体駐車場のオイルトラップについて
提出理由 | 今年度、完了検査を行った際、立体駐車場の下にオイルトラップが設置されており、ポンプアップして道路側溝に接続されていました。 下水道指定工事店及び設備設計者に設置した理由を確認したところ、万が一オイル漏れが発生した時のために設置しているとのことでした。しかし、今回は建物が完成しており現実的にルートの変更ができないことから、道路管理者と調整するようにと指示して、これ以上は追及しませんでした。 今後の対応のために、同様な事例やご提案等がございましたら、ご教示お願いいたします。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 均しコンクリートの養生
提出理由 | 本市ではこれから発注する工事にて、均しコンクリートを打設後、基礎コンクリートの打設を行う施工があります。工事業者は早めに施工を行いたいことから均しコンクリート打設後、翌日の養生開放を希望すると考えられますが、均しコンクリートの強度不足により基礎コンクリートの鉄筋組立、型枠及び打設等の施工時に支障を来たさないか危惧されます。そこで、均しコンクリートの養生期間について、コンクリート示方書の回答（Q＆A）を参考に、均しコンクリートの目的に応じた強度が発現するよう考慮した養生期間にするか、一般的なコンクリートの施工標準にある養生期間のどちらにするか検討しております。 他市町村におかれましては、均しコンクリートの養生期間をどのように設定しているかご教示願います。 また、仕様書などに養生期間を示しているのであれば、その期間と参考文献がありましたらご教示願います。
提出元市町村 | 豊見城市
提出議題 | 公共桝設置等に係る工事費の負担について
提出理由 | 1. 豊見城市では、下水道本管の整備に合わせて公共桝を一筆に対し１基設置しております。しかし過去の工事において公共桝の設置漏れ等があった場合は、土地所有者と調整を行って市負担にて公共桝の設置を行うことがあります。ただし分筆等により公共桝の設置の必要が生じた場合は、個人負担にて公共桝設置し、その後市に無償譲渡して頂いております。 公共桝設置については法令や基準があいまいなため、その解釈や対応方法にそれぞれ違いがあると思いますが、他市町村における対応方法、事例、内規等ございましたら、ご教示願います。 2. 私道における、管路施設等の整備について、費用負担及び私道の土地所有者への同意の有無などについて、他市町村における対応方法、事例等ございましたら、ご教示願います。

## 令和5年度技術(浦添市開催)
令和5年度
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 通気管の設置基準について
提出理由 | 当市において、木造住宅やデザイン住宅等の申請の増加に伴い、適切な箇所への通気管及び掃除口等を設置計画されていない排水設備計画確認申請書が提出されています。審査業務は「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」に基づき行っており、このような場合は確認通知書に「通気管の設置の検討を行うこと」と記載し対応しているところです。そこで、他事業体ではどの様にご対応されていますでしょうか。また、指摘等を行わないという事業体におかれましては、その判断の根拠についてご教示ください。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 圧送管に関する点検・調査について
提出理由 | 本市においては、ポンプ場からの圧送管として鋳鉄管及び鋼管を採用し整備していますが、点検・調査の手法について苦慮しているところです。 点検・調査の実績等ありましたらご教示願います。
提出元市町村 | 本部町
提出議題 | 圧送管の改築およびストックマネジメント計画について
提出理由 | 本町の公共下水道は供用開始から50年近くが経過しておりますが、圧送管については一度も改築を実施しておりません。※一部小規模な修繕は実績あり。 今後、圧送管の計画的な改築に着手するにあたり、他市町村の先行事例を参考にさせていただきたく、以下についてご教示ください。 1.圧送管の改築について ①工法・選定理由・メリットデメリット等。 2.圧送管を含めたストックマネジメント計画について ①ストマネ計画に含めた範囲について ※圧送管のみ、管渠(圧送管含む)、マンホールポンプ含む、等 最終的にはマンホールポンプを含めた管渠すべてになるかと思われますが、「先行して圧送管のみ策定」等の段階的な措置をとった事例があれば併せてご教示ください。 ②策定方法 ※自前で策定、コンサルに委託、苦労した点、等 ③調査方法 計画策定に伴って実施した調査手法についてご教示ください。
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 接続率の算出方法について
提出理由 | 本市の接続率は82.38％（令和元年度末時点）で、沖縄県平均87.4％を下回っているため、接続率の向上を目指し普及活動等を行っているところですが、それとともに接続率の算出方法について検討を行っております。 つきましては、他事業体において次の点についてご教示ください。 ①接続率の算出根拠（接続世帯数、使用人口等をどの資料から採用しているか） ②算出する上でのメリット・デメリット ③算出した値の信頼度について 【本市の算出方法】 ①下水道台帳システムを用いて、地域毎に家屋数をカウントし、統計人口と統計世帯数を均分し、家屋毎の人口と世帯数を決める。 ②更に下水道台帳システムを用いて、処理区域内家屋数及び下水道使用家屋数をカウントし、この値に①で求めた家屋毎の人口を掛けて使用可能人口及び使用人口を算出する。 ③②で算出した値を基に、接続率=使用人口/使用可能人口により求める。
提出元市町村 | 豊見城市
提出議題 | 排水設備の基準を満たしていない場合の対応について
提出理由 | 各市町村それぞれ宅内の勾配や土かぶりの基準がありますが、完了検査等におきまして基準を満たしていないことが確認できた場合の対応をご教示ください。 本市におきましては、排水設備の工事完了後に完了検査を行い、基準を満たしていない場合は承諾書を提出させております。 承諾書の内容は下記のとおりです。 「下水道排水設備工事完了届に係る施工の内容について、一部、豊見城市下水道条例施行規程の設計基準を満たしていない部分があるため、今後基準を満たしていないことを原因とする排水設備の破損、つまり等の不具合が発生した場合、所有者及び施工者で責任を持って対処いたします。また、その不具合によって損害（第三者に与えた損害も含む）が生じても、その補償等を豊見城市に求めません。」 上記の承諾書に所有者と指定工事店それぞれ記名押印のうえ提出させたうえで公共下水道への接続を認めております。
提出元市町村 | 沖縄市
提出議題 | 私道への桝設置における土地所有者への承諾について
提出理由 | 本市では、私道に桝設置を行う場合、所有者の承諾が必要となっております。そこで以下のケースの対応についてご教授願います。 ① 複数の所有者に跨っていて全員の承諾がいただけない場合 ② 生存されていない方の状態で相続が行われていない場合 ③ 法人名義で倒産等により法人が存在しない場合 ④ 所有者が所在地不明の場合
提出元市町村 | 浦添市
提出議題 | 磁気探査における確認探査について
提出理由 | 管布設工事で土留が必要となる場合には、事前に鉛直磁気探査調査を実施しております。磁気探査業務の発注にあたり、工事前や工事と同時期に発注する等の対応をしておりますが、異常点確認の実施方法及び積算方法について苦慮しております。 磁気探査業務については、「令和３年度 磁気探査積算基準 沖縄県土木建築部 令和３年７月」によると確認探査の歩掛は別途考慮するものとなっており、詳細が明記されておりません。 多数の異常点が点在していたことから、磁気探査業者に参考見積を徴取した際に、磁気探査協会歩掛の簡易探査（表層・経層）（1日当り）になり割高に感じております。 異常点確認について、他の自治体ではどのような歩掛を採用された事例があるかご教示願います。 または、工事で異常点確認を実施している場合はどのような歩掛を採用しているかご教示願います。 【異常点確認の実施について】 ①磁気探査業務で確認探査を実施している。 ②工事で確認探査を実施している。 ③その他（ ） 【確認探査の積算方法について】 ①協会歩掛を採用又は参考にしている。（参考とした歩掛についてもご教示ください。） 例：簡易探査（表層・経層）１日当り 確認探査（水平探査）20点当り 確認探査（鉛直探査）1日当り等 ②見積りを採用 ③その他（ ）