## 令和2年度技術(書面開催)
令和２年度
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 管きょ更生工法（複合管）における常時の構造計算について
提出理由 | 当市において、既存のボックスカルバート（B3000×H2500）の管更生の設計を進めております。工法選定の中で次の点について、他市町村において、事例がありましたらご教示お願いします。 「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（公益社団法人日本下水道協会発行）」（P3-41）によると、常時の構造計算において、「複合管の構造計算としては、既設管きょの劣化状況等を反映し、複合管のひび割れ耐力、終局耐力を評価できる限界状態設計法により更生後の管きょの照査を行うことを基本とする。」と記載されておりますが、他市町村におかれまして、管更生（複合管）の設計をする場合、新たなひび割れが発生しないこと（使用限界状態）及び更生管きょの最大耐力（終局限外状態）を評価できる解析手法を用いて常時の構造計算を行っているかご教示お願いします。また、他の解析手法による構造計算の照査をしている事例がございましたら、ご教示お願いします。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 国道及び県道の排水設備の道路占用の申請者名について
提出理由 | 国道及び県道に排水設備を布設する場合、道路占用許可書を道路管理者に申請する必要がありますが、本市では布設する個人名ではなく那覇市上下水道事業管理者で申請しております。 排水設備は、個人の財産になるので、以前、県の道路管理者と調整した際に「各自治体の協力のもと、事業管理者及び市町村長名で申請してもらっている。個人名で申請することは可能だが、占用料が発生する。」と申しており、対応に苦慮しております。他市町村の現状を、ご教示ください。 補足になりますが、河川占用許可申請は、以前は事業管理者名で申請しておりましたが、調整のもと、平成29年度からは個人名で申請しております。
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | ガソリンスタンドの洗車機等の取扱いについて
提出理由 | ①ガソリンスタンドの洗車機の取り扱いについて、洗車時の排水は汚水となり、公共下水道へ流すべきだと思われますが、洗車機の構造上雨水の混入がありそうな機種が多いと思われます。本市においては営業時間外には、汚水流入口に雨水が混入しないよう、マットを敷く等事業者へ協力を依頼しているところです。他市町村ではどのように対応されているかご教示ください。 ②同様に、屋外にある手洗い洗車場の排水についてもどのように対応されているかご教示ください。
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 接続率の算出方法について
提出理由 | 本市の接続率は82.38％（令和元年度末時点）で、沖縄県平均87.4％を下回っているため、接続率の向上を目指し普及活動等を行っているところですが、それとともに接続率の算出方法について検討を行っております。 つきましては、他事業体において次の点についてご教示ください。 ①接続率の算出根拠（接続世帯数、使用人口等をどの資料から採用しているか） ②算出する上でのメリット・デメリット ③算出した値の信頼度について 【本市の算出方法】 ①下水道台帳システムを用いて、地域毎に家屋数をカウントし、統計人口と統計世帯数を均分し、家屋毎の人口と世帯数を決める。 ②更に下水道台帳システムを用いて、処理区域内家屋数及び下水道使用家屋数をカウントし、この値に①で求めた家屋毎の人口を掛けて使用可能人口及び使用人口を算出する。 ③②で算出した値を基に、接続率=使用人口/使用可能人口により求める。
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 除害施設の取り扱いについて
提出理由 | 今回、浄化槽を使用していた病院が公共下水道に接続することになりました。 この施設は以前、入院患者の受入れがあり、厨房施設を設けていたためグリース阻集器を設置し営業しておりましたが、数十年前に入院患者の受入れをやめそれと共に、厨房施設の使用もなくなりました。 公共下水道に接続するにあたり、排水設備の改造は行いますが、グリース阻集器の撤去は行わない予定です。 施設内の現場調査を行いましたが、厨房施設も含めてグリース阻集器の使用可能性は極めて低いものと思われました。また、特定施設や他の除害施設に該当する設備もありませんでした。 本市としては、今回は除害施設設置届の必要はないと考え、施主には除害施設の内容を説明し、今後使用形態に変更があれば調整を行うようお伝えしました。 このような、使用していない除害施設を有する物件での浄化槽改造等の申請があった場合、他市町村では、除害施設設置届の提出をどのように対応をしているのかご教示ください。よろしくお願いします。
提出元市町村 | 北谷町
提出議題 | 排水設備工事に係る指導、下水道関連法令・条例等の周知方法について
提出理由 | 排水設備工事に係る指導、下水道関連法令・条例等の周知方法について各市町村に伺いたい。

## 令和3年度技術(書面開催)
令和3年度
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 下水道デザインマンホール蓋の寄贈について
提出理由 | 全国の自治体で、下水道のＰＲやまちづくりに寄与するため、地域の特色等をモチーフにした下水道デザインマンホール蓋を設置した取り組み事例が多数ございます。 本市も含め、県内多くの自治体においても、同様の取り組みがされているところです。 そこで、個人や企業、各種団体等から下水道デザインマンホール蓋の寄贈を受けた事例や、その際に寄贈の受入れ基準、デザイン表記等の取り扱いについて、要綱や要領等を制定している自治体がありましたら、ご教示お願いします。 また、要綱や要領等を制定していない場合においても寄贈を受けた事例があれば、受入れした考え方や取り扱いについて、ご教示下さい。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 地中レーダー探査による地下埋蔵物調査について
提出理由 | 当市では、 実施 設計段階において 地下埋設物 が輻輳する箇所の試掘調査を実施しておりますが、 国道など の 幹線道路で 試掘調査が困難な 箇所 について は、地中レーダ探査による埋設物調査を検討しております。 他市町村におかれまして は 、 実施設計 業務委託 において 地中レーダ探査による埋設物調査を採用された事例がございましたら、積算方法について、ご教示願います。 また、 委託または工事の段階において、 試掘調査を行わず地中レーダ 探査を採用しているのか併せてご教示願います。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 下水道道路の推進工事における磁気探査について
提出理由 | 下水道管路の推進工事を実施する際に、事前に不発弾等の有無、埋没位置の把握を目的とした鉛直磁気探査を行う必要があります。しかし 、 推進管路の上部には、他占用者の埋設物が輻輳し、鉛直磁気探査実施の支障となる場合があります。 鉛直磁気探査実施が困難となる場合、他市町村におかれましては、どのような 方法で磁気探査を 行っているのかご教示願います。

## 令和4年度技術(那覇市開催)
令和4年度
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 汚水と雨水の区分について
提出理由 | 本市では、地下ピットの窯場や地下にある貯水槽や消火水槽の排水が、汚水か雨水か判断に苦慮しております。 湧水は、下水道排水設備指針と解説-2016年版-の6ページでは、地下構造物からの湧水は汚水、地下水は雨水とありますが、実際地下ピットにたまっている水がどちらに分類されるか明確な判断をしかねています。 また、貯水槽や消火水槽のオーバーフローやタンク清掃によって生じた排水についても判断に苦慮しています。 つきましては、次の点について理由等も含めてご教示ください。 ① 地下ピットにたまっている水は、汚水、雨水、どちらに区分しているでしょうか。 ② 貯水槽等のオーバーフローやタンク清掃の排水は、汚水、雨水、どちらに区分しているでしょうか。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 立体駐車場のオイルトラップについて
提出理由 | 今年度、完了検査を行った際、立体駐車場の下にオイルトラップが設置されており、ポンプアップして道路側溝に接続されていました。 下水道指定工事店及び設備設計者に設置した理由を確認したところ、万が一オイル漏れが発生した時のために設置しているとのことでした。しかし、今回は建物が完成しており現実的にルートの変更ができないことから、道路管理者と調整するようにと指示して、これ以上は追及しませんでした。 今後の対応のために、同様な事例やご提案等がございましたら、ご教示お願いいたします。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 均しコンクリートの養生
提出理由 | 本市ではこれから発注する工事にて、均しコンクリートを打設後、基礎コンクリートの打設を行う施工があります。工事業者は早めに施工を行いたいことから均しコンクリート打設後、翌日の養生開放を希望すると考えられますが、均しコンクリートの強度不足により基礎コンクリートの鉄筋組立、型枠及び打設等の施工時に支障を来たさないか危惧されます。そこで、均しコンクリートの養生期間について、コンクリート示方書の回答（Q＆A）を参考に、均しコンクリートの目的に応じた強度が発現するよう考慮した養生期間にするか、一般的なコンクリートの施工標準にある養生期間のどちらにするか検討しております。 他市町村におかれましては、均しコンクリートの養生期間をどのように設定しているかご教示願います。 また、仕様書などに養生期間を示しているのであれば、その期間と参考文献がありましたらご教示願います。
提出元市町村 | 豊見城市
提出議題 | 公共桝設置等に係る工事費の負担について
提出理由 | 1. 豊見城市では、下水道本管の整備に合わせて公共桝を一筆に対し１基設置しております。しかし過去の工事において公共桝の設置漏れ等があった場合は、土地所有者と調整を行って市負担にて公共桝の設置を行うことがあります。ただし分筆等により公共桝の設置の必要が生じた場合は、個人負担にて公共桝設置し、その後市に無償譲渡して頂いております。 公共桝設置については法令や基準があいまいなため、その解釈や対応方法にそれぞれ違いがあると思いますが、他市町村における対応方法、事例、内規等ございましたら、ご教示願います。 2. 私道における、管路施設等の整備について、費用負担及び私道の土地所有者への同意の有無などについて、他市町村における対応方法、事例等ございましたら、ご教示願います。

## 令和5年度技術(浦添市開催)
令和5年度
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 通気管の設置基準について
提出理由 | 当市において、木造住宅やデザイン住宅等の申請の増加に伴い、適切な箇所への通気管及び掃除口等を設置計画されていない排水設備計画確認申請書が提出されています。審査業務は「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」に基づき行っており、このような場合は確認通知書に「通気管の設置の検討を行うこと」と記載し対応しているところです。そこで、他事業体ではどの様にご対応されていますでしょうか。また、指摘等を行わないという事業体におかれましては、その判断の根拠についてご教示ください。
提出元市町村 | 那覇市
提出議題 | 圧送管に関する点検・調査について
提出理由 | 本市においては、ポンプ場からの圧送管として鋳鉄管及び鋼管を採用し整備していますが、点検・調査の手法について苦慮しているところです。 点検・調査の実績等ありましたらご教示願います。
提出元市町村 | 本部町
提出議題 | 圧送管の改築およびストックマネジメント計画について
提出理由 | 本町の公共下水道は供用開始から50年近くが経過しておりますが、圧送管については一度も改築を実施しておりません。※一部小規模な修繕は実績あり。 今後、圧送管の計画的な改築に着手するにあたり、他市町村の先行事例を参考にさせていただきたく、以下についてご教示ください。 1.圧送管の改築について ①工法・選定理由・メリットデメリット等。 2.圧送管を含めたストックマネジメント計画について ①ストマネ計画に含めた範囲について ※圧送管のみ、管渠(圧送管含む)、マンホールポンプ含む、等 最終的にはマンホールポンプを含めた管渠すべてになるかと思われますが、「先行して圧送管のみ策定」等の段階的な措置をとった事例があれば併せてご教示ください。 ②策定方法 ※自前で策定、コンサルに委託、苦労した点、等 ③調査方法 計画策定に伴って実施した調査手法についてご教示ください。
提出元市町村 | 宜野湾市
提出議題 | 接続率の算出方法について
提出理由 | 本市の接続率は82.38％（令和元年度末時点）で、沖縄県平均87.4％を下回っているため、接続率の向上を目指し普及活動等を行っているところですが、それとともに接続率の算出方法について検討を行っております。 つきましては、他事業体において次の点についてご教示ください。 ①接続率の算出根拠（接続世帯数、使用人口等をどの資料から採用しているか） ②算出する上でのメリット・デメリット ③算出した値の信頼度について 【本市の算出方法】 ①下水道台帳システムを用いて、地域毎に家屋数をカウントし、統計人口と統計世帯数を均分し、家屋毎の人口と世帯数を決める。 ②更に下水道台帳システムを用いて、処理区域内家屋数及び下水道使用家屋数をカウントし、この値に①で求めた家屋毎の人口を掛けて使用可能人口及び使用人口を算出する。 ③②で算出した値を基に、接続率=使用人口/使用可能人口により求める。
提出元市町村 | 豊見城市
提出議題 | 排水設備の基準を満たしていない場合の対応について
提出理由 | 各市町村それぞれ宅内の勾配や土かぶりの基準がありますが、完了検査等におきまして基準を満たしていないことが確認できた場合の対応をご教示ください。 本市におきましては、排水設備の工事完了後に完了検査を行い、基準を満たしていない場合は承諾書を提出させております。 承諾書の内容は下記のとおりです。 「下水道排水設備工事完了届に係る施工の内容について、一部、豊見城市下水道条例施行規程の設計基準を満たしていない部分があるため、今後基準を満たしていないことを原因とする排水設備の破損、つまり等の不具合が発生した場合、所有者及び施工者で責任を持って対処いたします。また、その不具合によって損害（第三者に与えた損害も含む）が生じても、その補償等を豊見城市に求めません。」 上記の承諾書に所有者と指定工事店それぞれ記名押印のうえ提出させたうえで公共下水道への接続を認めております。
提出元市町村 | 沖縄市
提出議題 | 私道への桝設置における土地所有者への承諾について
提出理由 | 本市では、私道に桝設置を行う場合、所有者の承諾が必要となっております。そこで以下のケースの対応についてご教授願います。 ① 複数の所有者に跨っていて全員の承諾がいただけない場合 ② 生存されていない方の状態で相続が行われていない場合 ③ 法人名義で倒産等により法人が存在しない場合 ④ 所有者が所在地不明の場合
提出元市町村 | 浦添市
提出議題 | 磁気探査における確認探査について
提出理由 | 管布設工事で土留が必要となる場合には、事前に鉛直磁気探査調査を実施しております。磁気探査業務の発注にあたり、工事前や工事と同時期に発注する等の対応をしておりますが、異常点確認の実施方法及び積算方法について苦慮しております。 磁気探査業務については、「令和３年度 磁気探査積算基準 沖縄県土木建築部 令和３年７月」によると確認探査の歩掛は別途考慮するものとなっており、詳細が明記されておりません。 多数の異常点が点在していたことから、磁気探査業者に参考見積を徴取した際に、磁気探査協会歩掛の簡易探査（表層・経層）（1日当り）になり割高に感じております。 異常点確認について、他の自治体ではどのような歩掛を採用された事例があるかご教示願います。 または、工事で異常点確認を実施している場合はどのような歩掛を採用しているかご教示願います。 【異常点確認の実施について】 ①磁気探査業務で確認探査を実施している。 ②工事で確認探査を実施している。 ③その他（ ） 【確認探査の積算方法について】 ①協会歩掛を採用又は参考にしている。（参考とした歩掛についてもご教示ください。） 例：簡易探査（表層・経層）１日当り 確認探査（水平探査）20点当り 確認探査（鉛直探査）1日当り等 ②見積りを採用 ③その他（ ）

## 令和6年度技術(沖縄市開催)
令和6年度
提出市町村 | 沖縄市
提出議題 | 磁気探査業務委託におけるデジタル機器使用について
提出理由 | 近年は、国が進めるＤＸ等に対し、機材のデジタル化が進展している。 本市が実施する磁気探査は、県が公表する歩掛を用いて費用を算出しているが、歩掛策定時期から考慮すると、デジタル機器に対応した歩掛でないことが考えられるため、デジタルとアナログの比較を行ったことはございませんでした。 つきましては、下記の点に関し、取組事例や対応手法などご教授ください。 ① デジタル機器を活用するにあたって、費用の比較はどのように実施しているのか。 ② 実施設計時において、どの程度の範囲で磁気探査業務（デジタル、アナログ）の比較をおこなっているのか。 ③ 現在公表されている歩掛を採用している場合、受託者から作業方法の変更（アナログ→デジタル）に関する発議があった際にはどのような対応が行われているのか。
提出市町村 | 沖縄市
提出議題 | 不明水対策について
提出理由 | 本市の一部地域においては、地形が丘陵地であり、周辺に河川や海域などがなく、地中の地下水も豊富でない条件下であるが、雨天時等に家庭からの排水機能が低下する現象が発生している。 当該箇所は、過去にＴＶカメラ調査を実施したが、原因の特定に至っていない。 つきましては、下記の点に関し、取組事例や対応手法などご教授ください。近年は、国が進めるＤＸ等に対し、機材のデジタル化が進展している。 ① 本市は、補助を活用し、不足分に関しては、単費を含めて調査を行っております。 他自治体では、不明水対策の調査方法はどのように実施されているのか。また、予算規模や財源（補助もしくは単費）は。 ② 不明水の原因はどのような事例があるのか。※仮に民有地（住民、企業 等）が原因の場合、どのような処置・対応をしているのか。 ③ 本市では、排水設備の検査の際、小口径桝から一定量の注水し、公共桝への接続を目視確認しております。他自治体では、新築・既存家屋等において、検査に関し、どの程度の範囲で検査を実際されているのか。※雨水ます等を含めすべての排水施設を確認しているのか。
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 管路施設の点検・調査について
提出理由 | １・下水道法において、腐食のおそれがある箇所では5年に1度の点検が義務化されていますが、本市における点検の現状については、排水施設からの吐き出し（汚水管渠1スパン）の点検を行っています。排水施設からの吐き出しから、どの程度（何スパン）腐食の恐れがある箇所とし、5年に1度の点検を計画実施しているのでしょうか。 ２・上記以外の管渠施設においても5年に1度の点検を計画実施しているのでしょうか。 ３・全ての点検調査を業者委託となると費用が多大となる為、委託料を抑える為に工夫して点検を行っている。などの点検方法についてもご教示願います。 【点検方法の記載例】 ・人孔蓋の点検 目視点検・・・・・・業者委託なし（職員での点検） マンホール蓋点検工・業者委託 管口カメラ点検・・・業者委託 ・汚水管渠調査・・・・業者委託 ※ 上記以外に行っている点検があれば記載して下さい。
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 週休2日（現場閉所）及び環境改善費の積算時計上について
提出理由 | 本市では、今年度から「工事における週休2日の取得に要する費用の計上について(試行)（令和6年3月6日）」「工事における週休2日の取得に要する費用の計上について(試行)の運用について（令和6年3月6日）」を基に、当初設計価格作成時に率計上し発注を行っているが、他市の運用の方法をご教示願いたい。 又、本市では、環境改善費を当初発注時は加算せず、実施した内容を確認できた場合は、変更にて対応することとしているが、他市の運用の方法をご教示願いたい。 ① 当初設計価格作成時に（週休2日）率計上しているか。 ・している ・していない ② していない場合、率計上する予定があるか。 ・予定なし ・変更契約で対応 ・その他（ ） ③ 環境改善費を計上しているか。 ・している ・していない ④ していない場合、計上する予定があるか。 ・予定なし ・変更契約で対応 ・その他（ ）
提出市町村 | うるま市
提出議題 | 推進工積算時の亜熱帯割増しについて
提出理由 | 本市において、推進工（積算）時に「亜熱帯割増の運用について」を参照し、下水道用設計標準歩掛表P121の推進工（土木一般世話役・特殊作業員・普通作業員）の計上となっており割増対象外工種（別紙参照）及び割増適用除外職種（別紙参照）に当てはまらないと考え亜熱帯割増しを採用しておりますが、他市の積算の方法をご教示願いたい。 ① 亜熱帯割増しの採用。 ・採用している ・採用していない ② 採用している場合の理由 ③ 採用していない場合の理由
提出市町村 | 中城村
提出議題 | 推進工事の入札結果について
提出理由 | 中城村において、次年度より推進工事の発注を計画しております。他市町村の皆様から推進工事について、お話しを聞くと、県内業者が少なく、不落や県外業者の手配を行ったりと苦戦している様子が見受けられます。 令和4年度以降、推進工事の入札を行った際の結果をご教示お願い致します。 例…令和4年度 発注1件 落札1件 令和5年度 発注0件 令和6年度 発注2件 落札1件 不落1件 ※ 不落時の理由及びその後の対応まで記載いただけると幸いです。
提出市町村 | 金武町
提出議題 | 農業集落排水接続率向上の取組について
提出理由 | 本町では、農業集落排水接続率向上のために、補助金を交付しておりますが接続率が向上せず苦慮しております。 そこで、他市町村の事例を参考にさせていただきたく、以下についてご教示ください。 回答例は【金武町の場合】を参考にご記入下さい。 １．農業集落排水の接続率向上に係る取組について （１）農業集落排水接続に係る工事費の一部補助金の有無 （２）補助金交付の対象者 （※交付要綱がある場合記載） （３）補助金交付額 （※上限金額及び補助率等、端数切捨ての有無） （４）公共桝の設置が必要な場合の設置費の負担者 （５）現在の接続率 （６）その他接続率を上げる為の取組等 【金武町の場合】 （１）補助金有（金武町農業集落排水効果促進事業） （２）①金武町へ排水設備新設の確認を受けているもの ②国、県又は町から同様の補助等を受けていない者 ③金武町水道水事業及び下水道事業の水道水を利用している者 （３）①単独処理浄化槽を設置している建物 最大50,000円 ②合併処理浄化槽を設置している建物 最大25,000円 （４）金武町負担（町内の公共桝は金武町所有管理している為） （５）６９．１４％（令和６年３月時点） （６）戸別訪問及びアンケートの実施
提出市町村 | 那覇市
提出議題 | 公費による公共桝設置工事の発注形態について
提出理由 | 当市では、新規の土地利用が計画された場合や既設公共桝への接続が困難又は、公共桝が未設置の場合、申請のあった土地を対象に公費にて年2回、一般競争入札で桝設置工事を発注しています。また、建築物の完成時期に合わない場合は、施主負担での物件設置も行われております。 そこで、各自治体の公共桝設置の現状についてご教授願います。 ① 公費による公共桝設置（有・無） 以下は①が有の場合のみ回答 ② 発注形態（例 一般競争入札、委託契約、単価契約、その他
提出市町村 | 豊見城市
提出議題 | 宅地内の雨水の管理について
提出理由 | 本市下水道条例におきましては、「雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を道路側溝又は溝渠、水路、河川に流入させるように設けること。」と定めております。 そこで、雨水幹線へ直接流入させる場合において、流量計算等の検討のうえ、事業計画書にて定めている流出係数以下であるか確認し接続が可能なのか判断しています。 また、流出係数が基準値より上回った場合は、何らかの抑制対策を講じ基準値より下回るようにし接続の許可をしているところです。 その他、流末が雨水幹線である道路側溝等管理者が異なる管渠の接続については、当課にて指導等を行っておらず適切な管理が行えてない状況です。 今後異常気象により雨量が更に多くなることから浸水等災害が起こる可能性が高くなると考えております。 つきましては、下記の内容について他市町村における指導及び対応方法をご教示願います。 1. 流出抑制対策の具体的に指導している内容について 2. 流末が雨水幹線である道路側溝等管理者が異なる管渠の接続の取扱いについて